济宁儒济医院

询

价

文

件

项目名称：济宁儒济医院监护仪询价

项目编号：JNRJYY-20250503

二〇二五年 五月 三日

询价采购公告

现就：济宁儒济医院监护仪询价

现邀请有相应资质和具有相应供货能力的供应商根据询价文件要求参加本次采购活动，并提供满足要求的货物。采购项目要求如下：

- 项目编号：JNRJYY-20250501

- 项目内容：济宁儒济医院监护仪询价。

（三）投标人须知：

1、2025年 5 月 6 日 15:00 前将报价清单(盖单位公章)送至：济宁儒济医院设备科。

2、报价文件包括：①报价表（后附样表）须加盖公章；②其他需要说明的情况。

3、本项目报价仅限于人民币，同一种货物仅允许提供一个报价。报价为一次性不得更改的最终报价。投标人所报价格应包括运输、安装、调试、后续服务等所有费用，如不包含或有其他情况，须在报价文件中具体说明。投标人的报价不能超过采购预算，否则不予授标。报价人需写明具体参投产品技术参数，未附具体参数以无效标处理。

4、报价供应商在济宁儒济医院设备科未进行过注册或备案，中标后携带营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有关资料原件，及加盖单位公章的复印件一套（每张都必须加盖公章）到济宁儒济医院设备科办备案。

5、成交供应商由采购人组建的询价小组，在济宁儒济医院院委会成员的共同商议及纪检干事监督下依法确定。询价小组根据符合询价文件要求、报价以最低的原则确定成交供应商。如报价相同，则进行二次报价以二次报价最低价确定成交供应商。当出现报价供应商报价大写与小写不一致的情况，以报价大写为准。当报价供应商所报价格单价、总价与合计价格不一致的情况，询价小组有权做废标处理。

6、参加询价采购的供应商应严格遵守相关法律法规及通行规则，不得提供虚假材料谋取成交，不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不得与采购人、其他供应商恶意串通，不得向采购人行贿或者提供其他不正当利益，否则取消报价及成交资格，同时列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本院活动，有违法所得的，交由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、参加投标的供应商不得少于3家，否则按废标处理，参加询价采购的供应商报价中标后自身原因不能按报价文件供货的，将按照不诚信供货商处理，取消其今后在我院投标的资格。

8、如无特殊情况，递交报价文件时间截止后当天进行评审。询价评审结束后在济宁儒济医院网站（www.jntjyy.com）发布《成交公告》。

9、公示期结束无异议的，于3日内与设备科签订合同，并按约定时间供货。否则取消成交资格。

10、成交供应商提供的设备必须是正宗、原装、全新的产品。成交供应商必须按照国家规定，在厂家承诺的质保期内提供相应的免费服务。

11.结算方式：以签订合同为准。

12、有关此次采购事宜，可咨询济宁儒济医院设备科。

办公地址：济宁儒济医院综合办公楼十五楼办公室

联系电话：15315171299   路主任

二〇二五年 五月 三日

采购物品规格参数及要求

（项目编号JNRJYY-20250503     ）（后附参数）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 预算总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济宁儒济医院监护仪询价 | 台 | 5 | 45000 |  |
| 总预算价 | 45000元 |  |  |  |  |
| 供货期限要求 | 中标公示期满1日内签订合同。 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 以签订合同为准 |  |  |  |  |

济宁儒济医院询价采购报价单

（项目编号：JNRJYY-20250503         ）

报价单位：（盖章）                                制表日期：        年    月   日

| 序号 | 品牌、名称 | 型号 |  | 数量 | 单位 | 投标单价 | 投标总价 | 交货时间 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修响应时 间 |  | 服务承诺及 其他优惠条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否完全响应询价文 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

（金额单位：元）

注：报价供应商可根据项目报价需要增加项目栏数，但不得减少和修改现有栏目。本表不能满足报价需要的，可附页。附页视为报价组成部分。

联系人：                        电话：

技术规格偏离表

（项目编号：JNRJYY-20250503     ）

投标单位（盖章）：                                                             投标日期：  年  月  日

| 按询价文件规定填写 |  |  | 按投标实际内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术要求及规格 | 产品技术规格及配置描述 | 偏离说明（包括品牌、型号等） |
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |

说明：无论有无偏离，投标人均应填写此表。如无偏离，则应填写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。

技术参数

外观设计

便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

- 主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。

- ≥10英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率800*600。

- 标配锂电池工作时间≥4小时。

- 安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- 主机使用寿命≥10年。

- 整机防水等级IPX1，SPO2模块IPX2。

监测参数

- 标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数。

心电：

- 标配5导心电；

- 具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能；

- 共模抑制能力＞106db

- 有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况;

- 有QT/QTc测量功能。

血氧：

- 血氧测量范围：0%-100%；

- 脉率测量范围：20bpm-300bpm；

- 标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%；

- 有与NIBP同侧测量功能。

无创血压：

- 测量范围：

  - 成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg；

  - 小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg；

  - 新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg；

- 血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；

- 具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；

- 具有辅助静脉穿刺功能。

体温：

- 具有双通道体温监测，可提供体温差值显示；

- 支持体表和腔内两种体温探头类型。

软件功能

- 支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面；

- 用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；

- 支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器；

- 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；

- 计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算功能；

- 支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾；

- 具备监护、待机，演示、体外循环、插管、隐私和夜间等工作模式。